# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

# ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

# НА ПОСТАВКУ ПАРОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

| № | Перечень сведенийи требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проектируемого предприятия, здания и сооружения |  |
| 2 | Адрес Заказчика |  |
| 3 | Контактные телефоныи факс |  |
| 4 | Ответственные лица и должность |  |
| 5 | Вид строительства (нужное подчеркнуть) | Новое Реконструкция |
| 6 | Тип котельной (нужное подчеркнуть) | Блочно-модульная со зданием контейнерного типа Блочно-модульная на рамах для монтажа в здании Заказчика Стационарная со зданием из легких конструкций и поставкой россыпью Стационарная с поставкой россыпью для монтажа в здании Заказчика Прочее (указать)_______________________________ ____________________________________________________________________________________________ |
| 7 | Основной вид топлива:(для газа указать максимальное и минимальное давление) |  |
| 8 | Второй вид топлива:(указать тип топлива: аварийное или резервное) |  |
| 9 | Потребность в технологическом паре на срезе котельной:(установленная мощность выше на величину собственных нужд) | т/ч | МВт |
| 10 | Рабочие параметры и тип технологического пара:(нужное подчеркнуть) | Давление, бар | Температура, 0C | Тип |
|  |  |  |  | Насыщенный Перегретый |
| 11 | Рабочие параметры и процентная составляющая возврата конденсата: | Давление, бар | Температура, 0C | Возврат, % |
| 12 | Количество котлов(указать, если известно, распределение мощности котлов) |  |
| 13 | Стадийность строительства котельной (нужное подчеркнуть) | Одностадийное Многостадийное (указать распределение мощности) ______________________________________________ |
| 14 | Присоединенная максимальная тепловая нагрузка:(если организуется теплоснабжение от парового контура) | Система | MВт | Гкал/ч |
|  |  | Отопление |  |  |
|  |  | Вентиляция |  |  |
|  |  | ГВС |  |  |
|  |  | Прочее (указать) ____ ___________________ |  |  |
|  |  | Собственные нужды (н-р - 3%) |  |  |
|  |  | Потери в тепловых сетях (н-р - 7%) |  |  |
|  |  | Общая тепловая нагрузка |  |  |
| 15 | Температурные графики систем (если организуется теплоснабжение от парового контура) | Система | 0C |
|  |  |  | Прямая | Обратная |
|  |  | Отопление |  |  |
|  |  | Вентиляция |  |  |
|  |  | ГВС |  |  |
|  |  | Прочее (указать) ____ ____________________ |  |  |
| 16 | Способ подсоединения к котлам (если организуется теплоснабжение от парового контура) | Система | (нужное подчеркнуть) |
|  |  | Отопление | Независимое через теплообменники в котельной Независимое через теплообменники у потребителей |
|  |  | Вентиляция | (Совместно или раздельно с системой отопления) Независимое через теплообменники в котельной Независимое через теплообменники у потребителей (Совместно или раздельно с системой отопления) |
|  |  | ГВС | Независимое через теплообменники в котельной Независимое через теплообменники у потребителей |
|  |  | Прочее (указать) ____ ___________________ | (Совместно или раздельно с системой отопления) Независимое через теплообменники в котельной Независимое через теплообменники у потребителей (Совместно или раздельно с системой отопления) |
| 17 | Располагаемые напоры и потери давления в системах(если организуется теплоснабжение от парового контура) | Система | м вод. cт. |
|  |  | Отопление |  |
|  |  | Вентиляция |  |
|  |  | ГВС |  |
|  |  | Прочее (указать) ____ ____________________ |  |
| 18 | Располагаемый напор сырой воды | Максимальное давление сырой воды |  |
|  |  | Минимальное давление сырой воды |  |
| 19 | Статический напор в системах (самая высотная отметка потребителей) (если организуется теплоснабжение от парового контура) | Система | м вод. cт. |
|  |  | Отопление |  |
|  |  | Вентиляция |  |
|  |  | ГВС |  |
|  |  | Прочее (указать) ____ ____________________ |  |
| 20 | Водные объемы систем(если организуется теплоснабжение от парового контура) | Система | м3 |
|  |  | Отопление |  |
|  |  | Вентиляция |  |
|  |  | ГВС |  |
|  |  | Прочее (указать) ____ ____________________ |  |
| 21 | Анализ сырой воды | (по возможности направить анализ или сообщить жесткость, содержание железа и пр.) |
| 22 | Высота дымовой трубы(или самая высотная отметка ближайшего потребителя и расстояние до него) |  |
| 23 | Режим работы котельной (нужное подчеркнуть) | Без постоянного присутствия обслуживающего персонала С обслуживающим персоналом |
| 24 | Объемы поставки (нужное подчеркнуть) | Проектирование Комплектация Транспортировка Монтаж Шеф-монтаж Наладка Шеф-наладка Строительные работы |
| 25 | Дополнительные требования (список необходимых согласований возлагаемых на Подрядчика, особые требования к оборудованию, дополнительные работы) |  |